ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА ИЮЛЬ 2013 ГОДА

Рабочая, дом 85

Количество потребленной воды, (жилой фонд+ офисы)  (куб. м) :

июль  - 2 761

Количество потребленного газа на отопление  и нагрев воды (куб. м):

июль   -  7 942

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

июль  - 14 959

За  июль  2013 года выполнены следующие работы

1. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт  имущества собственников помещений по 7 заявкам.

3. Производственно-техническое обслуживание, ремонт технологического оборудования котельной:

- сварочные работы по устранению течи на бойлере (3 места за месяц);

- замена  анодов на бойлере (6 шт.);

4. Ремонтные работы в  подъездах в секция А,В, Д ,Г : заказ дверей ПВХ (в корриды), покраска потолков, штукатурные работы.

5. Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающую организацию.

6. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

Просьба к собственникам,  имеющим задолжность  по коммунальным платежам:

в кратчайшие сроки погасите  долги.

Директор                                         Бобровская Ю.А.