ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  ЯНВАРЬ  2014  ГОДА

Рабочая, дом 85

Количество потребленной воды, (жилой фонд+ офисы)  (куб. м):

январь -  3 638

Количество потребленного газа на отопление  и нагрев воды (куб. м):

январь -  61 843

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

январь – 13 253

За  январь  2014  года выполнены следующие работы

1. Техническое обслуживание и ремонт общедомового имущества:

-    гидравлическая прочистка выпусков системы наружной канализации  с механической прочисткой« Гидролучем» и   лотков колодцев  (количество 7шт., диаметр 150мм, длина 105 м,  диаметр 100мм, длина 45 м);

-         изготовление и установка  металлической решетки размером 3000х290 мм (открывающейся);

-       сварные работы: ликвидация свищей на бойлерах в котельной;

-   для системы отопления подъезда  приобретены радиаторы отопления (предписание инженерной службы);

-       очистка придомовой территории и контейнерной площадки от снега.   вывоз снега и  крупногабаритных отходов с применением  техники;

-    осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт общедомового имущества и  имущества собственников   по 30  заявкам.

3.  Предоставление сведений в электронное ЖКХ.

4. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:    в  кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                         Бобровская Ю.А.