ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ  2013 ГОДА

Урицкого, дом № 24

Количество потребленной воды (куб. м):

ноябрь  -  374                            декабрь- 374

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

ноябрь –  по нормативу          декабрь -  по нормативу

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт)                    ноябрь -                                      декабрь-186

За  ноябрь - декабрь  2013 года выполнены следующие  работы

- Ремонт  и техническое обслуживание общедомового имущества:

-   инженерное обследование теплового пункта;

-  монтаж раковины и трубопровода водоотведения в тепловом пункте для уборщицы;

-   сварочные работы – замена  аварийного участка трубопровода   системы холодного водоснабжения (диаметр 20, длина 120 см);

-    осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

- замена участка трубопровода (диаметр 20мм) на стояке холодного водоснабжения в подвале подъезда№1;

-   заливка зимней горки для детей и установка ёлки;

-   организация новогоднего праздника.

2. Ремонт общедомового имущества  и имущества собственников  -  по 7 заявкам в ноябре и 7 заявкам в декабре.

3. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

4. Направлена документация  в Департамент ЖКХ Администрации  г.о. Самара  на  возмещение затрат в связи с созданием ТСЖ и получением инвентаризационного паспорта в БТИ на многоквартирный дом (по договору).

- Получена техническая документация на многоквартирный дом (планы, инженерные сети).

- Подготовка документов для включения многоквартирного дома в региональную программу по капитальному ремонту на 2014 год.

Директор                                                          Бобровская Ю.А.