ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 ГОДА

Волжский проспект, дом 35

Количество потребленной воды (куб.м) :             январь     - 360

февраль   - 368

март         - 309

Количество потребленного тепла на отопление  (Гкал):

январь    -  55,4

февраль  -  43,2

март        -  47,0

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

январь    -  320

февраль  -  566

март        -  559

За  1  квартал 2013 года выполнены следующие работы

1.Постоянный осмотр лежаков в подвале, ликвидация аварийных ситуаций.

2. Регулировка и наладка системы центрального отопления.

3. Выпуск воздуха из воздухосборников  и из отопительных приборов по подъездам (после отключения тепла).

4. Регулировка и наладка систем автоматического управления  в тепловом узле:замена узлов регулирования, запущен режим циркуляции теплоносителя.

5. Ремонт теплового счетчика.

6. Осмотр канализационного стояка: составление дефектной ведомости, фотографирование.

7. Прочистка внутренней канализации в тепловом узле, очистка  помещения теплового узла после аварии.

8. Ремонт по 10 заявкам (общедомового имущества и имущества собственников: прочистка внутренней канализации, смена прокладок в водопроводных кранах).

9. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

10. Вывоз крупногабаритного мусора.

11. Представлен отчёт за 2012 год.

По  2 искам вынесены решения судов о взыскании долга, получены исполнительные листы и переданы в службу судебных приставов.

Просьба в кратчайшие сроки погасить долги.

Директор                           Бобровская Ю.А.