| Волжский проспект, 35 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| План текущего и капитального ремонта в 2012г. |
| --- |
| Наименование работы | сумма, руб. | ст-ть каждого ремонта на 1 кв.м. (руб.) |
| 1) Замена шаровых кранов и сгонов в сетях ХВС, отопления | 5300 | 0,24 |
| 2) Установка регулирующего клапана "Данфос" | 45000 | 2,07 |
| 3) Замена перемычек на батареях системы отопления | 50000 | 2,30 |
| 4)Благоустройство территории (спилка старых деревьев, вывоз и др.) | 30000 | 1,38 |
| Итого: | 130300,00 |  |
| Распределить на 12 мес. и на 1814,4 кв.м. | 5,98 |  |
| уменьшить на перерасчет за 2011 год (23,75/12 мес.) | 1,98 |  |
| Ставка текущего ремонта в 2012 году | 4,00 |  |