ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 ГОДА

Волжский проспект, дом 37

Количество потребленной воды (куб.м) :       январь      -   4434

февраль   -   3455

март         -    3914

Количество  потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

январь     -   552,1

февраль   -   411,1

март          -   453,8

Количество потребленной  электроэнергии в местах общего пользования,(Квт):

январь     -    3008

февраль   -    2360

март          -    2532

За 1 квартал 2013 года выполнены следующие работы:

1.Постоянный осмотр лежаков в подвале, ликвидация аварийных ситуаций (установка 6 хомутов в системе горячего водоснабжения).

2. Регулировка и наладка системы центрального отопления.

3. Выпуск воздуха из воздухосборников  и из отопительных приборов по подъездам (после отключения тепла).

4. Проверка наличия тяги вентиляционных каналов и прочистка вентиляционных каналов в подъезде №4.

5. Прочистка канализационного стояка, колодца.

6. Замена стояков горячего-, холодного водоснабжения, полотенцесушителей и канализации  в подъезде №4  по исполнительной схеме согласно договора (кв. № 52,53,57,61,65).

7. Удаление с крыши снега и наледи.

8. Вывоз крупногабаритного мусора.

9. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

10. Ремонт по 33 заявкам (общедомового имущества и имущества собственников: прочистка внутренней канализации, смена прокладок в водопроводных кранах, очистка и промывка водопроводных кранов, регулировка смывного бачка).

11. Осмотр и оформление актов по  состоянию трубопроводов в квартирах собственников  подъезда №7 для анализа  перерасхода воды по дому.

12. Отключение стояков ГВС и ХВС для установки счетчиков учета воды, слив воды,  составление актов  приемки ввода счетчиков в эксплуатацию, наполнение стояков.

13. Представлен отчёт за 2012 год.

На 31.03.2013 года  управляющей компанией предъявлены 3 исковых требований о взыскании задолженностей по коммунальным платежам к собственникам помещений. По 2 искам вынесены решения судов  о взыскании долга, получены исполнительные листы и переданы в службу судебных приставов.

Просьба в кратчайшие сроки погасить долги.

Директор                                                          Бобровская Ю.А.