ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА

Волжский проспект, дом 37

Количество потребленной воды (куб. м):

ноябрь-  2 600                          декабрь -    2 152

Количество  потребленного тепла на  нагрев воды (Гкал):

ноябрь -    200,2                        декабрь -     264

Количество потребленной  электроэнергии в местах общего пользования, (Квт)

ноябрь-     2 550                         декабрь -  1 924

За ноябрь-декабрь 2013 года выполнены следующие работы

1. Ремонт общедомового имущества:

- замена нижнего розлива системы горячего водоснабжения в тепловом пункте и подвале, установка измерительных приборов СГВ;

-  ремонт ступеней в подъездах №1,2 (сварочные работы);

-  устройство водоотвода в  подъезде №7 для уборщицы;

- настройка автоматики системы горячего водоснабжения;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

- ремонт канализационных люков у подъездов №7,8 по требованию ООО «ОСЖ»;

- замена  общедомовых трубопроводов нижнего розлива систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения собственником нежилого помещения  в подъезде №7 (тамбур, 1этаж) по исполнительной схеме ООО «ОСЖ»;

-  ремонт задвижки в тепловом узле (диаметр 100мм);

- замена отсекающего крана в подъездах №1,2 системы холодного водоснабжения (диаметр 50мм);

- организация новогоднего праздника для детей.

2.  Ремонт имущества собственников  -  по 36 заявкам в ноябре и 35 заявкам в декабре.

3. Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающую организацию.

4. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

5. Юридическая деятельность ООО «ОСЖ»:

исковое требование  к юридическому  лицу – собственнику нежилого  помещения по взысканию задолженности удовлетворено.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным      платежам, в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                      Бобровская Ю.А.