ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  ФЕВРАЛЬ-МАРТ  2014  ГОДА

Агибалова, дом № 68

Количество потребленной воды (куб. м):

февраль – 1 234                        март-1 090

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

февраль, март -  по нормативу

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):                      февраль-  13 229                       март-13 229

За  февраль - март 2014 года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт общедомового имущества:

февраль:

- восстановление освещения с частичной заменой кабеля (6 пог. м.),   установкой патронов  (2шт), светильников на этажах 4,5,6,7 подъезда №1;

-   замена патронов  светильников в подъезде №2 на 1,2 этажах (2шт) ;

- замена отсекающих кранов на стояках холодного и горячего водоснабжения (диаметр 25мм, 2шт);

март:

-сварочные работы: установка петли на двери выхода на крышу в подъезде №3, изготовление и монтаж защитной решетки, (арматура - 5 пог.м); установка замка (1шт);

-установка стекла на двери  межэтажного выхода на балкон в подъезде №3;

- замена участка трубопроводов к месту подключения радиатора на стояке отопления;

-осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2.   Ремонт общедомового имущества  и имущества собственников   по 22 заявкам в феврале и по 26 заявкам  в марте.

- Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлено письмо  в Департамент благоустройства и экологии с информацией о заключенном договоре с ООО «Рассвет-2» на вывоз ТБО и КГО (исх.№70 от 18.03.14г).

5. В Государственную жилищную инспекцию Самарской области направлен реестр членов ТСЖ.

6. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

7. В многоквартирный дом направлен  отчет за 2013г.

Директор                                                      Бобровская Ю.А.