ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА   МАЙ-ИЮНЬ  2014  ГОДА

Агибалова, дом № 68

Количество потребленной воды (куб. м):

май  -  1097                             июнь – 1 510                                                                                                                                                                          Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

май  - 0                                  июнь - 0

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

май   - 13 229                        июнь – 13 229

За  май 2014 года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт общего имущества:

- разработка проектно- сметной документации на регуляторы температуры система горячего водоснабжения

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

-  выполнен перерасчет оплаты горячей воды (отсутствие воды, отсутствие нагрева воды);

-  очистка козырьков в зоне офисов;

-  вывоз крупногабаритного мусора;

-  изготовление и монтаж щита на патерну канализации в тепловом узле;

- заделка отмостки ливневого водоотведения в зонах кровли и технического этажа;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт общедомового имущества  и имущества собственников по 26,  19 заявкам.

3.  Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлены письма:

- в ООО «Горлифт-Самара» с просьбой произвести работы: прочистить осветительные плафоны, заменить линолеум, заменить кнопки в лифте подъезда №1;

-  в ГЖИ, Прокуратуру, Администрацию Железнодорожного района по вопросу проводимых строительных работ по периметру здания организацией ООО « Лизинг -  Инвест»;

- по вопросу перерасчета  за горячее водоснабжение в  период  отсутствия воды  и поставки воды  с пониженной температурой (исх. №151 от 20.05.2014г).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                      Бобровская Ю.А.