ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА   ИЮЛЬ  2014  ГОДА

Агибалова, дом № 68

Количество потребленной воды (куб. м):

июль – 632                                                                                                                                                                     Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

июль - 177,91

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                              июль – 13 229

За июль 2014 года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт общего имущества:

- разработка проекта – установка регулятора для системы горячего водоснабжения;

-наладка системы диспетчеризации и контроля технических параметров теплоносителя;

- ревизия оборудования системы отопления (по стоякам);

- замена манометров, термометров  системы горячего водоснабжения в тепловом узле;

-  окраска задвижек и штурвалов  в тепловом узле;

- замена двух резьбовых соединений  на оборудовании в тепловом узле (диаметр 20мм);

- проверка показаний индивидуальных счетчиков электрической энергии  собственников многоквартирного дома, составление актов;

- заключили договора на изготовление и установку металлических дверей на электрощитовую;

- разработка проекта на установку регулятора  температуры горячего водоснабжения;

-  ремонт выключателей в подъезде №1, замена  патронов;

-  монтажные работы по проводке электрического кабеля к квартире №22;

-  проведена очистка козырьков от мусора над подъездами;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

-  уборка  помещения  электрощитовой.

2. Ремонт общедомового имущества  и имущества собственников по       34 заявкам.

3.  Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлены письма:

- в Департамент благоустройства и экологии г.о. Самара с запросом дефектной ведомости и сметы на работы по ремонту и благоустройству придомовой территории (исх.№207 от 25.07.2014г.);

-  в Департамент благоустройства и экологии г.о. Самара и Прокуратуру по вопросу проведения ремонта и благоустройства придомовой территории (исх. №208 от 25.07.2014г.);

-  в  Прокуратуру Железнодорожного района по вопросу  уплаты целевых взносов  на капитальный ремонт  (по жалобе собственника квартиры №136) (исх. №194 от 15.07.2014г.);

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                      Бобровская Ю.А.