ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  ИЮЛЬ  2014  ГОДА

Никитинская, дом № 66 А

Количество потребленной воды (куб. м):

июль -  1 916

Количество потребленного тепла на отопление и на нагрев воды (Гкал):

июль -  306,5

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                 июль -  4463

За  июль  2014  года выполнены следующие  работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

-  ревизия теплового узла - подготовка к отопительному сезону 2014-2015 г;

- ревизия  и уборка электрощитовой;

- замена кранов системы отопления для сброса воздуха в подъездах №4,5;

- сварочные работы:

--  заварили свищи на стояках холодного-, горячего водоснабжения;

-- переврезка перемычек на радиаторах  отопления  в квартире №135А (краны, фитинги, заглушки, трубопроводы диаметр 20,26 мм);

-  на техническом этаже: замена  кранов на сброс воздуха со стояков отопления и  кранов для сброса воды (теплоносителя) с теплового узла (диаметр 15мм, 77 шт.);

-  замена участка трубы в квартире №195 (кран 15 мм, фитинг 2шт.)

-  окраска задвижек и штурвалов в тепловом узле;

-  разборка и прочистка канализационного лежака в подвальном помещении подъезда №9;

- проверка показаний индивидуальных счетчиков электрической энергии  собственников многоквартирного дома, составление актов;

-  уборка  помещения  электрощитовой;

- вывоз мусора с контейнерной площадки с использованием погрузчика и автотранспорта (со стороны ул. Вилоновской);

2. Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников   по   19 заявкам.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлено письмо  Главе Администрации железнодорожного района  по вопросу оптимизации размещения контейнерной площадки (исх. № 198 от 16.07.2014г.)

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите                            долги

Директор                                             Бобровская Ю.А.