ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  АПРЕЛЬ  2014 ГОДА

Никитинская, дом № 75

Количество потребленной воды (куб. м): (жилой фонд+ офис)

апрель -   997

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

апрель -  по нормативу

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):                    апрель -1 772

За  апрель   2014  года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт общедомового имущества:

- сварные работы: замена участка стояка холодного водоснабжения в квартире №92;

- установка хомута на стояке холодного водоснабжения в квартире №95 (диаметр 35 мм);

- ремонт входных дверей в подвале: сварочные работы, установка пружин (2 шт.), ручек (20 шт.), шпингалетов (30 шт.),  стекла (2 места), замка (1шт);

- установка шпингалетов (7 шт.) и ручек (4щт);

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

-генеральная уборка придомовой территории и вывоз крупногабаритного мусора;

- дератизация помещений многоквартирного дома (борьба против  крыс).

2.  Ремонт общедомового имущества и  имущества собственников   по 41 заявке.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлено письмо  в ОАО «Предприятие Тепловых сетей» на выдачу технических условий на разработку проектов узлов коммерческого учёта тепловой энергии (повторно, исх.№111 от 17.04.2014г.).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги.

Директор                                                          Бобровская Ю.А.