ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  АПРЕЛЬ   2014  ГОДА

Ново - Садовая,  дом 15

Количество потребленной  холодной воды (куб. м):

апрель -   778

Количество потребленного тепла на отопление  (Гкал):

апрель -  по нормативу

Количество потребленного тепла на нагрев воды  (Гкал):

апрель-

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):                                  апрель - 1855

За апрель 2014  года выполнены следующие  работы

- Техническое обслуживание и ремонт общедомового имущества:

- установка регулятора системы отопления;

-замена стояков водоотведения (канализации) в подъезде №1;

-замена трубопровода на техническом этаже;

- сварные работы: ремонт столбиков ограждения у подъезда №3;

- устранение течи на лежаке холодного водоснабжения в подвальном помещении: установка хомутов «gebo» (диаметр 100мм, 1шт);

- установка  почтовых ящиков в подъезде №1;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

- генеральная уборка придомовой территории, вывоз крупногабаритного мусора;

- дезинсекция помещений многоквартирного дома (борьба против блох).

2. Ремонт   общедомового имущества и  имущества собственников   по 44 заявкам.

3. Формирование  сведений в электронное ЖКХ.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:   в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                           Бобровская Ю.А.