ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  МАЙ –ИЮНЬ  2014  ГОДА

Ново - Садовая,  дом 15

Количество потребленной  холодной воды (куб. м):

май -  773                          июнь -   942

Количество потребленного тепла на отопление (Гкал):

май  - 0                              июнь -0

Количество потребленного тепла на нагрев воды  (Гкал):

май -                                  июнь -  251

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):            май — 1321                      июнь -1 397

За май – июнь  2014  года выполнены следующие  работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- замена участка трубопровода стояка  холодного водоснабжения в межэтажном перекрытии квартир № 5,9 (длина 2 м, диаметр 25 мм);

- сварные работы: ликвидация утечки  в квартире № 24;

- прочистка вентиляционной  шахты по стояку  квартиры №59;

- сварные работы:  ликвидация свища в квартире №24;

-замена участка трубопровода  холодного водоснабжения с проходом межэтажного перекрытия квартир № 5,9;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт  внутридомового имущества и  имущества собственников   по 28, 29 заявкам.

3. Формирование  сведений в электронное ЖКХ.

  - 4. Вывоз крупногабаритного мусора.

5. Направлено письмо в ОАО «Предприятие Тепловых сетей» по вопросу дополнительного соглашения к договору на включение  акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности многоквартирного дома (исх. № 131 от 07.05.2014г.)

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:   в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                           Бобровская Ю.А.