ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА ФЕВРАЛЬ - МАРТ 2014 ГОДА

Урицкого, дом № 24

Количество потребленной воды (куб. м):

февраль- 382                    март- 368

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

февраль, март -  по нормативу

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт)                   февраль-  88                      март-96

За  февраль - март 2014  года выполнены следующие  работы

- Ремонт  и техническое обслуживание общедомового имущества:

февраль:

-замена отсекающего крана системы отопления в тамбуре подъезда №2 (диаметр 20 мм, 1шт);

- восстановление освещения в подъездах №1,2: замена кабеля (10 пог.м),  установка патронов (4шт), светильников (2шт);

-осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт общедомового имущества  и имущества собственников   по 8 заявкам в феврале и по 9 заявкам в марте.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

5. Заместителю главы администрации Железнодорожного района г.о. Самара направлена  смета на общестроительные работы по ремонту инженерных сетей и кровли многоквартирного дома (исх.№46 от 19.02.14г).

6. Направлены письма:

- в ООО «Контраст» с предложением разработать проект  автоматического регулирования температуры системы горячего водоснабжение  (исх.№31 от 11.02.14г);

-  в ООО  «Рассвет-2» по вопросу заключения договора на вывоз твёрдых бытовых отходов  и крупногабаритных отходов многоквартирного дома с 17 февраля 2014 года.

-    направлен  отчет за 2013г.

7. Разработана дефектная ведомость на производство капитальных работ.

8. Проводятся подготовительные  работы к капитальному ремонту (замена инженерных сетей, ремонт кровли).

Директор                                                          Бобровская Ю.А.