ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА   АВГУСТ 2014  ГОДА

Волжский проспект, дом 37

Количество потребленной воды (куб. м):

август  -  1 903                                                                                                                                                       Количество  потребленного тепла на  нагрев воды (Гкал):

август  -  193,74                                                                                                                                                                                                         Количество потребленной  электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                     август  -  1507

За  август 2014  года выполнены следующие работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- подготовка к отопительному сезону 2014-2015 г;

- замена  сгона и крана на подъезды № 1,2 (диаметр 50мм);

- ревизия оборудования системы отопления;

- наладка системы диспетчеризации и контроля технических параметров теплоносителя;

-  по договору с ООО «Изосистема» завершены работы по монтажу теплоизоляции  в тепловом узле трубопроводов отопления и горячего водоснабжения (снижение тепловых потерь систем);

- уборка  подвального помещения подъезда №5;

- профилактические работы в электрощитовой (подъезд №5);

- очистка дымоходов и вентиляционных каналов;

2. Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников  по   заявкам;

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:      в кратчайшие сроки погасите    долги

Директор                                                      Бобровская Ю.А.