ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА АВГУСТ  2014  ГОДА

Волжский проспект,  дом 35

Количество потребленной воды (куб. м):

август - 317                                                                                                                                                         Количество  потребленного тепла (Гкал):

август - 17,11                                                                                                                                                                                                                             Количество потребленной  электроэнергии в местах общего пользования, (КВт)

август - 171

За август 2014  года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- подготовка к отопительному сезону 2014-2015 г;

- ревизия оборудования системы электроснабжения, осмотр щитков на этажах;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

- очистка дымоходов и вентканалов;

2. Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников  по      заявкам.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:      в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                           Бобровская Ю.А.