ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА   СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ  2014  ГОДА

Агибалова, дом № 68

Количество потребленной воды (куб. м):

сентябрь –    1 260                   октябрь-   900                                                                                                                                Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

сентябрь   -      178                   октябрь-   182

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                                                    сентябрь   –  13 229                                            октябрь-  13 239

За  сентябрь- октябрь   2014  года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт общего имущества:

-  ремонтные работы отопления и подготовка к отопительному сезону: промывка и опрессовка системы отопления, подписание паспорта готовности к  отопительному сезону 2014-2015 г;

- сварные работы: заварили свищ на вводе горячего водоснабжения в тепловом узле:

- гидродинамическая прочистка канализации;

- замена трубопровода на техническом этаже;

- замена  отсекающего крана на вводе холодного водоснабжения в квартиру №85;

- ремонт отопления в подъезде;

- опломбировка приборов учета холодной и горячей воды в квартирах;

- уборка контейнерной площадке;

- подготовительные работы для установки скамеек (кирпичные столбики);

- вывоз крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- окраска лестницы в электрощитовую;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников по  заявкам.

3.  Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлены письма:

-  в  ЗАО «АИСТ» с требованием заключить договор  на пользование внутридомовым  имуществом для размещения технологического оборудования  (исх. №179 от 02.09 2014г.);

- в  ОАО « ВТГК» с просьбой произвести осмотр узла учета тепловой энергии для выдачи Акта допуска в эксплуатацию на  период отопительного сезона 2014-2015 года.

- для организации встречи с депутатом 03.09.2014 года разработан перечень  работ по завершению благоустройства двора: Никитинская, дом 75- Агибалова, дом 68- Агибалова, дом 70:

- в ООО «Лизинг-Инвест» по вопросу законности реконструкции помещения (исх.№246 от 04.09.2014г);

- письмо генеральному директору ОАО «Спецавтотранс» по согласованию ширины дороги вдоль контейнерной площадки (4 метра) (исх.№273 от 25.09.2014г);

- в полицию Железнодорожного района о нарушении прав  собственников  при  пользовании общим помещением (колясочная) (исх.№284 от 01.10.2014г);

-   в ООО «Лизинг-Инвест» с требованиями  предоставить данные о ежемесячных потреблениях тепловой энергии ( исх.№ 300 от 10.10.2014г);

- в ОАО «ПТС» по вопросу уточнения взаиморасчетов за тепловую энергию по показаниям общедомового счетчика (исх.№ 317 от 16.10.2014 г);

- в ООО «Лизинг-Инвест» с требованиями проведения работ по монтажу трубопровода водоотведения по схеме (исх.№331 от 23.10.2014г);

- в ООО «Горлифт-Самара» по вопросу замены панели управления лифта (исх.№329 от 21.10.2014г);

-в ГЖИ с уведомлением о замене трубы водоотведения в подвальном помещении подъезда №1,2 согласно проекта (исх №336 от 27.10.2014г).

5. Юридическая деятельность:  подали иск в суд  о взыскании задолженности с юридического лица  ООО «Лизинг-Инвест».

Директор                                                      Бобровская Ю.А.