ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ  2014  ГОДА

Рабочая, дом 85

Количество потребленной воды (куб. м):

сентябрь  -   2 966                        октябрь- 3 115

Количество потребленного газа на отопление и нагрев воды (куб. м):                                                                                                                                                                                            		         сентябрь  -  33 134                      октябрь- 33 148

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                                                                                                                                                  	                   сентябрь-   14 291                           октябрь- 3 676

За  сентябрь- октябрь   2014  года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- подготовка к отопительному сезону: промывка и опрессовка системы отопления, подписание паспорта готовности к  отопительному сезону 2014-2015 года;

- сварочные работы: заварили три свища на трубопроводах в котельной;

- замена участка стояка водоотведения ( секция «Д», 2 этаж, офис);

- проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности;

-  переустановка дверей на  лестничных площадках (требование пожарников);

-  ремонт  и окраска скамеек, карусели;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

- установка механического шлагбаума.

2. Ремонт  общего имущества и  имущества собственников по  заявкам.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлены письма:

- в  ЗАО «АИСТ» с требованием заключить договор  на пользование внутридомовым  имуществом для размещения технологического оборудования  (исх. №179 от 02.09.2014г.);

- руководителю Роспотребнадзора Самарской области по вопросу проверке уровня шума и вибрации в помещении кафе (исх.№264 от 18.09.2914г).

- руководителю ОАО «ПТС» по аварийной ситуации городских сетей центрального отопления (исх.№267 от  22.09.2014г.  и исх.№289 от 02.10.2014г);

- в ООО «Лифтремонт»  с просьбой заменить линолеум в лифте  секции «Г» (исх.№298 от 09.10.2014г);

- в « Самарагаз»  по вызову представителя для уточнения  параметров конструкции входного трубопровода (исх.№312 от 13.10.2014г);

- в «Роспотребнадзор» по определению места врезки  трубопровода от кафе в общедомовую систему  многоквартирного дома    ( исх.№313 от  14.10.2014 года);

-   направлены данные  в ООО «СВГК» для начисления тепловой энергии в связи передачей внутридомового счетчика  учета расхода газа на поверку (исх.№343 от 28.10.2014г.);

- главному инженеру « Самарагаз» и ООО «СВГК»  по вопросу преобретения  копии проекта узла   учета  для  газовой котельной (исх.№342 от 28.10.2014г.);

- в ООО «Техснаб» о расторжении договора на оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту домофона с 15.12.2014г.

5. Юридическая деятельность:

- в работе по гражданскому делу в суде находятся дело  о взыскании задолженности с физического лица,

-      по  одному  гражданскому  делу  вынесено  решение в суде   о  взыскании  задолженности  по оплате коммунальных услуг с физического лица.

Директор                                         Бобровская Ю.А.