ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА   АВГУСТ  2014  ГОДА

Агибалова, дом № 68

Количество потребленной воды (куб. м):

август – 1517,38                                                                                                                                                              Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

август  - 17,08

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                              август   – 13 229

За     август 2014 года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт общего имущества:

- подготовка к отопительному сезону 2014-2015 г;

- замена межэтажного стояка водоотведения  в квартирах № 38-39 (диаметр 110 мм, дл. 1 м);

- прочистка трубопровода водоотведения с разбором выпуска и лежака в подвальном помещении (подъезд №2):

- прочистка выпуска водоотведения;

- ремонт стояка водоотведения между квартирами № 152-156;

- ремонт светильника на первом этаже в подъезде №1;

- дератизация подвальных помещений и по контуру вдоль дома (от грызунов);

- изготовление и  монтаж двух противопожарных дверей  в электрощитовой;

- изготовление, монтаж и окраска решетки двери электрощитовой;

- очистка дымоходов и вентиляционных каналов.

  - Ремонт внутридомового  имущества  и имущества собственников по заявкам.

3.  Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлено письмо  Главе Администрации Железнодорожного района и в отдел полиции №9 Управления МВД России  c запросом разрешительных документов  на строительные работы, которые проводит ООО « Лизинг- Инвест» (исх. № 236, № 237 от 19.08.2014г.).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                      Бобровская Ю.А.