|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ООО "Образцовое содержание жилья"*** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |
| **Утверждаю:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Директор ООО "ОСЖ" | | | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бобровская Ю.А. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |
| **работ по текущему ремонту общего имущества дома на 2014 год** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |
| **Агибалова 68** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена элеваторных узлов | | | шт | | | 3 | | 15000 | 45000 | | 2-3 квартал | | Техслужба |
| 2 | Разработка проекта автоматического всепогодного регулятора отопления | | | комплект техдокументации | | | 1 | | 25000 | 25000 | | 2-3 квартал | | Проектная организация |
| 3 | Приобретение оборудования автоматического всепогодного регулятора отопления | | | по спецификации проекта | | | 1 | | 15000 | 150000 | | 2-3 квартал | | Поставщик оборудования |
| 4 | Монтаж оборудования автоматического всепогодного регулятора отопления | | | по спецификации проекта | | | 1 | | 60000 | 60000 | | 3- 4 квартал | | Подрядная организация |
| **Всего:** | | | | | | | | | | **280000** | |  | |  |