|  |
| --- |
| ***ООО "Образцовое содержание жилья"*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Утверждаю:** |
|  Директор ООО "ОСЖ" |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бобровская Ю.А.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **работ по текущему ремонту общего имущества дома на 2014 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Никитинская 53** |
| 1 | Установка решетки на приямок у лестницы входа 3 подъезд |   | 1 | 5000 | 5000 | 1 квартал | Подрядная организация  |
| 2 | Замена 2-х стояков полотенцесушителей в 1 и 3 подъездах | по спецификации проекта | 2 | 40000 | 80000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 4 | капитальная чистка канализации гидравлическим лучем 15 сек | по дефектной ведомости  | 1 | 25000 | 25000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 5 | замена циркуляционного насоса | по дефектной ведомости  | 1 | 65000 | 65000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 6 | ремонт лифта в 1-м подъезде | по дефектной ведомости  | 1 | 20000 | 20000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 7 | Теплоизоляция трубопроводов теплоузла | по дефектной ведомости  |   |   | 100000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 8 | текущий ремонт запорной арматуры, манометров, …, электрического оборудования | по дефектной ведомости  |   |   | 82100 | 2-3 квартал | Техслужба |
| 9 | Диспетчеризация теплового узла | по спецификации проекта | 1 |   | 12000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 10 | установка всепогодного регулятора в тепловой узел (проект, приобретение, монтаж) | по спецификации проекта | 1 |   | 280000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| Всего: | **669100** |   |   |