|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ООО "Образцовое содержание жилья"*** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **Утверждаю:** | | | | | | | | | | | |
| Директор ООО "ОСЖ" | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бобровская Ю.А. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **работ по текущему ремонту общего имущества дома на 2014 год** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | | Кол-во | | | Цена | | Стоимость, руб. | Период выполнения | Исполнитель работ |
| **Рабочая-85 Котельная** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка проекта по установке теплообменников ГВС | | комплект техдокументации | | 1 | | 36500 | 36500 | | 2-3 квартал | Проекная организация |
| 2 | Монтаж разделительного контура ГВС (с паралельной обвяки бойлеров ГВС на последовательную) | | по дефектной ведомости | | 1 | | 74000 | 74000 | | 2-3 квартал | Подрядная организация |
| 3 | Замена вводной запорной арматуры ХВС | | шт | | 4 | | 2000 | 8000 | | 2-3 квартал | Техслужба |
| 4 | Замена вводной запорной арматуры ГВС | | шт | | 4 | | 2000 | 8000 | | 2-3 квартал | Техслужба |
| 5 | Изменение схемы управления повысительной станцией ХВС в подвале жилого дома ул. Рабочая 85 | | шт | | 1 | | 20000 | 20000 | | 2-3 квартал | Подрядная организация |
| 6 | Установка теплообменника ГВС | | шт | | 1 | | 350000 | 350000 | | 2-3 квартал | Подрядная организация |
| Всего: | | | | | | | | **496500** | |  |  |
| **4. Рабочая 85** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена выпускных канализационных труб секций А, Б Ду 150 мм | | п/м | | 60 | | 1000 | 90000 | | 1-2 квартал | Подрядная организация |
| 2 | Замена лежаков канализации в подвале секций А, Б , В с чугунных на полиэтиленовые Ду 110 мм | | п/м | | 20 | | 3000 | 90000 | | 1-2 квартал | Подрядная организация |
| 3 | Устройство разделительных контуров А , Б --------- В, Г, Д с установкой отсечной запорной арматуры на ГВС дома | | шт | | 2 | | 10000 | 20000 | | 1-2 квартал | Техслужба |
| 4 | Ремонт 1-подъезда | | шт | | 1 | | 18000 | 18000 | | 2-3 квартал | Подрядная организация |
| 5 | Ремонт кровли над балконами | | шт | | 3 | | 18000 | 54000 | | 2-3 квартал | Подрядная организация |
| 6 | Установка шлагбаума | | шт | | 1 | | 25000 | 25000 | | 2-3 квартал | Подрядная организация |
| 7 | Установка ограждений | | шт | | 2 | | 16000 | 32000 | | 2-3 квартал | Подрядная организация |
| 8 | Ямочный ремонт асфальта | | шт | | 1 | | 50000 | 50000 | | 2-3 квартал | Подрядная организация |
| 9 | Очистка вентканалов | | шт | | 1 | | 12000 | 12000 | | 3-4 квартал | Подрядная организация |
| Всего: | | | | | | | | **391000** | |  |  |