|  |
| --- |
| ***ООО "Образцовое содержание жилья"*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Утверждаю:** |
|  Директор ООО "ОСЖ" |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бобровская Ю.А.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **работ по текущему ремонту общего имущества дома на 2014 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п  | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во  | Цена | Стоимость, руб. | Период выполнения | Исполнитель работ |
| **Рабочая-85 Котельная** |
| 1 | Разработка проекта по установке теплообменников ГВС | комплект техдокументации | 1 | 36500 | 36500 | 2-3 квартал | Проекная организация |
| 2 | Монтаж разделительного контура ГВС (с паралельной обвяки бойлеров ГВС на последовательную) | по дефектной ведомости  | 1 | 74000 | 74000 | 2-3 квартал  | Подрядная организация  |
| 3 | Замена вводной запорной арматуры ХВС | шт | 4 | 2000 | 8000 | 2-3 квартал  | Техслужба |
| 4 | Замена вводной запорной арматуры ГВС | шт | 4 | 2000 | 8000 | 2-3 квартал  | Техслужба |
| 5 | Изменение схемы управления повысительной станцией ХВС в подвале жилого дома ул. Рабочая 85 | шт | 1 | 20000 | 20000 | 2-3 квартал  | Подрядная организация  |
| 6 | Установка теплообменника ГВС | шт | 1 | 350000 | 350000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| Всего: | **496500** |   |   |
| **4. Рабочая 85** |
| 1 | Замена выпускных канализационных труб секций А, Б Ду 150 мм  | п/м | 60 | 1000 | 90000 | 1-2 квартал | Подрядная организация  |
| 2 | Замена лежаков канализации в подвале секций А, Б , В с чугунных на полиэтиленовые Ду 110 мм  | п/м | 20 | 3000 | 90000 | 1-2 квартал | Подрядная организация  |
| 3 |  Устройство разделительных контуров А , Б --------- В, Г, Д с установкой отсечной запорной арматуры на ГВС дома  | шт | 2 | 10000 | 20000 | 1-2 квартал | Техслужба |
|  4 | Ремонт 1-подъезда | шт | 1  | 18000  | 18000 | 2-3 квартал  | Подрядная организация  |
|  5 | Ремонт кровли над балконами | шт |  3 | 18000  | 54000 | 2-3 квартал  | Подрядная организация  |
|  6 | Установка шлагбаума |  шт | 1  |  25000 | 25000 | 2-3 квартал  | Подрядная организация  |
| 7  | Установка ограждений | шт  | 2  | 16000  | 32000  | 2-3 квартал   | Подрядная организация  |
| 8  | Ямочный ремонт асфальта | шт  | 1  | 50000  | 50000 | 2-3 квартал    | Подрядная организация  |
| 9  | Очистка вентканалов | шт  | 1  | 12000  | 12000 | 3-4 квартал  | Подрядная организация  |
| Всего: | **391000** |  |   |