|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ООО "Образцовое содержание жилья"*** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |
| **Утверждаю:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Директор ООО "ОСЖ" | | | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бобровская Ю.А. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |
| **работ по текущему ремонту общего имущества дома на 2014 год** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |
| **Волжский проспект 37** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение оборудования рециркуляции ГВС | | | по спецификации проекта | | | 1 | | 350000 | 350000 | | 2-4 квартал | | Подрядная организация |
| 2 | Монтаж оборудования рециркуляции ГВС | | | по спецификации проекта | | | 1 | | 360000 | 360000 | | 2-4 квартал | | Подрядная организация |
| 3 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС (шаровой кран Ду 32) | | | по дефектной ведомости | | | 8 | | 420 | 3360 | | 2-4 квартал | | Подрядная организация |
| 4 | Гидростатическая промывка канализационных колодцев | | | по дефектной ведомости | | | 8 | | 2000 | 16000 | | 1-2 квартал | | Подрядная организация |
| 5 | Гидростатическая промывка канализации между канализационными колодцами | | | м | | | 200 | | 100 | 20000 | | 1-2 квартал | | Подрядная организация |
| Всего: | | | | | | | | | | **749360** | |  | |  |