|  |
| --- |
| ***ООО "Образцовое содержание жилья"*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Утверждаю:** |
|  Директор ООО "ОСЖ" |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бобровская Ю.А.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **работ по текущему ремонту общего имущества дома на 2014 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Волжский проспект 37** |
| 1 | Приобретение оборудования рециркуляции ГВС | по спецификации проекта | 1 | 350000 | 350000 | 2-4 квартал | Подрядная организация  |
| 2 | Монтаж оборудования рециркуляции ГВС | по спецификации проекта | 1 | 360000 | 360000 | 2-4 квартал | Подрядная организация  |
| 3 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС (шаровой кран Ду 32) | по дефектной ведомости  | 8 | 420 | 3360 | 2-4 квартал | Подрядная организация  |
| 4 |  Гидростатическая промывка канализационных колодцев  | по дефектной ведомости  | 8 | 2000 | 16000 | 1-2 квартал | Подрядная организация  |
| 5 |  Гидростатическая промывка канализации между канализационными колодцами  | м | 200 | 100 | 20000 | 1-2 квартал | Подрядная организация  |
| Всего: | **749360** |  |   |