ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  ДЕКАБРЬ  2015  ГОДА

Волжский проспект, дом 37

Количество потребленной воды (куб. м):

декабрь   - 1 528

Количество  потребленного тепла на отопление и нагрев воды (ГКал):

декабрь   -

Количество потребленной  электроэнергии в местах общего пользования, (КВт)

декабрь  -  2 471

За   декабрь   2015 года выполнены следующие работы

1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

-  разработка плана  текущего и капитального ремонта  внутридомового имущества многоквартирного дома;

- диспетчеризация тепловых счетчиков, анализ показаний  потребления тепловой энергии в многоквартирном доме,  составление отчетов;

- подготовка документации по границам балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы  холодного  водоснабжения и водоотведения с «Самарская коммунальная система» (СКС);

-осмотр  подрядной организацией  «Акватехник» аварийных розливов в подвальном помещении подъездов № 3,4,5,6 холодного водоснабжения  с проходом стен до потребителей. Составление дефектной ведомости;

- осмотр  подрядной организацией  «ОНИКС» аварийных розливов в подвальном помещении подъездов № 3,4,5,6 холодного водоснабжения  с проходом стен до потребителей. Составление сметы и исполнительной схемы для согласования с управляющей компанией;

- ликвидация утечки: установка хомута на лежаки  холодного водоснабжения (подвальное помещение в подъездах № 6,4);

- замена верхнего крана и установка нижнего крана на радиатор отопления в квартире №24 - аварийная ситуация;

-  установка коробов на трубопроводы  нижнего  розлива  холодного-,  горячего водоснабжения в тамбуре подъезда №7;

- установка елки и проведение новогоднего праздника организацией «Арт-пикник»;

- ремонтные работы в техническом помещении  квартиры №82 после замены стояков и протечки с чердака;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт  внутри домового имущества и  имущества собственников  по 37 заявкам.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным      платежам, в кратчайшие сроки погасите долги

Директор                            Бобровская Ю.А.