ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА

Никитинская, дом № 75

Количество потребленной воды (куб. м): (жилой фонд+ офис)

февраль  - 855

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

февраль  -  138,29

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                                                 февраль  -  1 772

За    февраль 2015  года выполнены следующие  работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- монтаж  конструкции ПВХ-двери   в тамбуре (1шт);

- монтаж стекол на двух балконных дверях на лестничной площадке, установка ручек и шпингалетов;

- замер и монтаж стекла для  7 дверей  на лестничных площадках;

- установка  стекол   в балконные  двери в подъездах (7 шт.);

- замена участка кабеля системы электроснабжения на входе в квартиру №59  (1 пог. метр);

- установка хомута на стояке холодного водоснабжения в квартире №84 (диаметр 32мм);

- сварные работы: ликвидация свища на лежаке горячего водоснабжения в подвале;

- замена  участка стояка отопления к радиатору в  квартире №17;

- очистка придомовой территории от снега с применением  техники (2 раза, 14 машин);

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2.  Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников помещений   по 11 заявке.

3.   Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

4.   Предоставление сведений в электронное ЖКХ.

5.   Направлены письма:

- главе администрации Железнодорожного района о периодическом затоплении подвального помещения со стороны улицы Вилоновской  (исх.№36 от 03.02.15г);

- в ЗАО «СГЭС» по вопросу оформления границ  балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок  многоквартирного дома (исх.№42 от 06.02.15г)

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                             Бобровская Ю.А.