ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА МАРТ 2015  ГОДА

Волжский проспект, дом 37

Количество потребленной воды (куб. м):

март-  1869

Количество  потребленного тепла на отопление и нагрев воды (ГКал):

март -  133,82

Количество потребленной  электроэнергии в местах общего пользования, (КВт) :

март  - 1975

За  март  2015 года выполнены следующие работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- промывка выпуска  системы водоотведения в подвальном помещении подъезда №5  аппаратом «Кёрхер»;

- замена стояков холодного-, горячего водоснабжения в подъезде №6 подрядной организацией  «Акватехник»:  подвальное помещение - торговый центр - квартиры № 90-94-98-102  и подвальное помещение - торговый центр - квартиры № 89-93-97-101;

- заделка межэтажных отверстий  в местах проходов стояков холодного-, горячего водоснабжения  и водоотведения в подъезде №6  в  квартирах № 90-94-98-102;

-  подготовка  к ремонтным работам по замене стояков в подъезде №1: осмотр  в квартирах  стояков  холодного-, горячего  водоснабжения и отопления подрядной организацией  «Акватехник»;

- 19.03.2015г. проведена очистка снега и наледи из зон  эркерных карманов 2 этажа (3 места);

- закрашивание надписей на фасаде дома;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт  внутридомового имущества и  имущества собственников  по  31   заявке.

3.  Предоставление сведений в электронное ЖКХ.

4.  Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

5. Руководителю Департамента благоустройства и экологии направлен запрос на получение копий паспортов на зеленые насаждения, произрастающие на придомовой территории (исх.№79 от 04.03.2015г)

6.   Направлен отчет за 2014 год (исх.94 от 18.03.2015г.)

7. В ГЖИ Самарской области направлены документы для лицензирования деятельности по управлению многоквартирным домом. Квалификационные  аттестаты  должностных  лиц получены.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным      платежам, в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                      Бобровская Ю.А.