ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА ИЮНЬ 2015 ГОДА

Мечникова, дом 50

Количество потребленной воды (куб. м):

июнь   -  1027

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (ГКал):

июнь- 46,61

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

июнь- 121

За   июнь 2015 года выполнены следующие  работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- сварные работы: ликвидация утечки на стояке холодного водоснабжения в квартире № 20,24,66, на трубопроводе к радиатору  в подъезде №1;

- установка заглуши на отвод к унитазу в квартирах №38,42;

- монтаж освещения в тепловом узле;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников помещений   по   21 заявке.

3. Предоставление сведений в электронное ЖКХ.

4. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

5. Направлены письма:

- в Администрацию Железнодорожного района по вопросу осмотра зеленых насаждений и принятие решения по  спилу тополя на детской площадке (исх. №218 от 11.06.15г).

- в  Администрацию Железнодорожного района  г.о. Самара с графиком подготовки к осенне-зимнему периоду 2015-2016гг. и графику промывки и опрессовки систем внутреннего отопления, горячего водоснабжения (исх.№234 от 11.06.2015г).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                          Бобровская Ю.А.