ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  ОКТЯБРЬ  2015  ГОДА

Ново - Садовая,  дом 15

Количество потребленной  холодной воды (куб. м):

октябрь  - 648

Количество потребленного тепла на отопление  (Гкал):

октябрь    -   30,9

Количество потребленного тепла на нагрев воды  (Гкал):

октябрь -

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования,(КВт):

октябрь -  1 725

За октябрь     2015  года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- замена стояков холодного-, горячего водоснабжения в квартирах № 52,56.60,64 по договору подряда « Акватехник»;

- ремонт окон подвального помещения: изготовление, окраска и монтаж 3-х решеток подвального помещения;

-  сварка желоба, монтаж ливнёвки подъезда №1;

-  приварена проушина на решетку двери лифтовой подъезда №1, установка навесного замка;

-  ремонт мусоропровода в подъезде №2;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп,

- благоустройство придомовой территории:   окраска ограждения газонов,    посадка кустарников (2 сирень, 11 рябинник, 2 снежноягодник).

-  ремонт дверей в подъездах.

2.  Ремонт   внутридомового имущества и  имущества собственников   по заявкам.

3. Направлены письма:

- председателю Совета многоквартирного дома направлен  договор управления  с измененной  ставкой технического обслуживания для согласования с собственниками    (исх.№324 от 02.09.2015г);

- в ОАО «ПТС» с заявлением  об  отсутствии горячей воды и с просьбой направить инспектора для составления акта горячей воды (исх.№335 от 16.09 2915 г,  исх. №353 от  28.09 2015г);

- в ОАО « ПТС» с заявлением о пользовании тепловой энергией в отопительный период 20154-2016 г  (исх.№367 от 08.10.2015г);

- в ОАО « ПТС» с просьбой выдать технические условия для осуществления дистанционного контроля за расходом тепловой энергии и параметрами теплоносителя (исх.№368 от 09.10.2015г);

- в «Теплоком-Сервис» с просьбой провести диспетчеризацию контроля потребления тепловой энергии  (исх.№371 от 12.10.2015г);

- в ПАО « Т Плюс»  о несоответствии качества горячей воды и с требованием уточнения  расчета за сентябрь- октябрь 2015г. (исх.№403 от 28.10.2015г).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:   в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                           Бобровская Ю.А.