ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  ОКТЯБРЬ  2015  ГОДА

Рабочая, дом №85

Количество потребленной воды, (жилой фонд+ офисы)  (куб. м):

октябрь     -   2685

Количество потребленного газа на отопление  и нагрев воды (куб. м):

октябрь     -

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

октябрь     - 9 44

За     октябрь     2015  года выполнены следующие работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- замена лежака  водоотведения (канализация)  в помещении юридического лица (секция Д) по договору с подрядной организацией « Акватехник» - диаметр 110мм,18 м.п.;

- регламентные работы  по котельной, техническое обслуживание газового  оборудования;

- ремонт системы подпиточного котлового контура;

- ремонт воздуховодов в котельной;

- монтаж светильников  освещения  секция Д (3 светильника, фотореле, распределительная коробка);

- прочистка  общедомового стояка водоотведения (канализации) из квартиры №148;

- монтаж стекла  окна на техническом этаже ( секция №В);

-  регулировка доводчика двери (секция Г);

-  заделка отверстия  у кнопки вызова лифта (секция А) -  ликвидация повторного вандального  разрушения;

- доставка песка на зимний период;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп,

-  благоустройство территории: посадка  кустарников (1 пузыреплодник, 1 гортензия, 1 чебушник, 2 спирея) и деревьев (1 каштан).

2.  Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников   по заявкам.

3. Оплачен электронный ключ для заполнения  информации по многоквартирному дому в Государственной информационной системе ЖКХ.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:    в  кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                         Бобровская Ю.А.                 .