ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА

Мечникова, дом 50

Количество потребленной воды (куб. м):

декабрь     -  926

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (ГКал):

декабрь      -  46,45

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                             декабрь      -  617

За  декабрь  2015 года выполнены следующие  работы

1.  Техническое обслуживание и ремонт внутри домового имущества:

-  разработка плана  текущего и капитального ремонта  внутридомового имущества многоквартирного дома;

- подготовка документации по границам балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы  холодного  водоснабжения и водоотведения с «Самарская коммунальная система» (СКС);

- ввод в эксплуатацию общедомового прибора учета электрической энергии многоквартирного дома;

- замена участка  стояка трубопровода водоотведения (канализации)  в квартире №10;

- замена участка  стояка трубопровода водоотведения (канализации) между квартирами №10-14;

- заделка отверстий после проведения текущего ремонта стояков в многоквартирном доме;

-  сварные работы: изготовление и монтаж перил  для проезда колясок (подъезды №1,2,3);

-   установка елки к новогоднему празднику;

-   осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

- ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников помещений   по 16 заявкам.

2. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                          Бобровская Ю.А.