ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  ДЕКАБРЬ   2015  ГОДА

Никитинская, дом № 66А

Количество потребленной воды (куб. м):

декабрь  -   1 771

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (ГКал):

декабрь   -    222,12

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                 декабрь  -   4 592

За     декабрь    2015  года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

-  разработка плана  текущего и капитального ремонта  внутридомового имущества многоквартирного дома;

- подготовка документации по границам балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы  холодного  водоснабжения и водоотведения с «Самарская коммунальная система» (СКС);

- подготовка коммерческого предложения с подрядной организацией ООО «Изосистема» по проведению изоляции тепловой трассы - мероприятие  по снижению потерь тепловой энергии;

- сварные работы:   замена  вводного участка  трубопровода холодного водоснабжения в квартире № 186;

-  осмотр и прочистка вентиляционных каналов (подъезды №4-10);

-  ремонт (реконструкция)  вентиляционного канала (подъезды №10);

-  устройство снежной горки;

- установка елки и проведение новогоднего праздника организацией «Арт-пикник»;

- замена замков на люках чердака (подъезды №4-8);

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников   по       заявкам.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

  - 4. Согласование  документов в Департаменте ЖКХ г.о. Самара: получение субсидий  в связи с проведением мероприятий по установке прибора учета потребления тепловой энергии в  многоквартирном доме (Постановление №449 от 17 мая 2012г).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                  Бобровская Ю.А.