ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА ДЕКАБРЬ  2015  ГОДА

Рабочая, дом 85

Количество потребленной воды, (жилой фонд+ офисы)  (куб. м):

декабрь     -   3 534

Количество потребленного газа на отопление  и нагрев воды (куб. м):

декабрь     -

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

декабрь  - 7 942

За     декабрь     2015  года выполнены следующие работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

-  разработка плана  текущего и капитального ремонта  внутридомового имущества многоквартирного дома;

- регламентные работы  по котельной, техническое обслуживание газового  оборудования;

- прочистка лежаков канализации аппаратом «Кёрхер» между колодцами секции А и Б;

- прочистка колодцев канализации аппаратом «Кёрхер» в подъезде №1 (секция № Г, Д);

- сварные работы: установка в помещении технического этажа кранов для сброса воздуха с  трубопроводов горячего водоснабжения;

- ликвидация утечки теплоносителя: установка хомута на стояк отопления;

- проверка фазового подключения кабелей  в многоквартирном доме;

- замена участка стояка  горячего водоснабжения;

- прочистка вентиляционного канала, канала сантехнического узла;

- установка елки и проведение новогоднего праздника организацией «Арт-пикник»;

- ремонт доводчика (подъезд №3);

- очистка кровли от наледи;

- уборка  подвального помещения  и вывоз мусора;

- установка пружин на двери в зимний период;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2.  Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников   по 22 заявкам.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:    в  кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                         Бобровская Ю.А.                 .