ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА МАРТ  2015 ГОДА

Агибалова, дом № 68

Количество потребленной воды (куб. м):

март-   1 429

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

март  -  137,48

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

март – 13 229

За март 2015 года выполнены следующие  работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- общий осмотр  многоквартирного дома и  проведения мелкого механического ремонта в подъездах;

- поверка счетчика СУР-97 №21707;

- замена задвижек в тепловом узле (диаметр 80мм, 2 шт.);

- осмотр и ремонт вентиляционного канала в квартире №30;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников         по 22 заявкам.

3.  Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

4.   Предоставление сведений в электронное ЖКХ.

5. В ГЖИ Самарской области направлены документы для лицензирования деятельности по управлению многоквартирным домом. Квалификационные  аттестаты  должностных  лиц получены.

6. Направлены письмо  в ООО «Самарские коммунальные системы» о срочном принятии мер по прочистке наружной канализации от жилого дома по улице Агибалова,68 (исх.№119  от 31.03.2015г).

7.  Председателю ТСЖ  «Агибалова- 68» направлен  отчет за 2014 год   и предложения о использовании суммы экономии  расходов  за прошедший период 2014 года (исх.№87 от 12.03.2015г).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                      Бобровская Ю.А.