ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА АПРЕЛЬ   2015  ГОДА

Никитинская, дом № 53

Количество потребленной воды (куб. м): (жилой фонд+ офис)

апрель  - 2201

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (ГКал):

апрель - 186,71

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

апрель  -  4169

За    апрель     2015  года  выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт  внутридомового имущества:

- осмотр внутридомового имущества  в подъездах;

-  монтаж освещения  в секции №15 (11,12этажи) по заявке жильцов;

- разборка короба для обеспечения доступа к трубопроводу канализации, замена раструба трубопровода водоотведения (канализация) в квартире №13;

- установка хомута «gebo» на лежаке холодного водоснабжения многоквартирного дома;

- сварные работы:

- замена врезок  вводов холодного-, горячего водоснабжения в квартире №40:

- в тепловом узле монтаж  прибора учета холодного водоснабжения на полив;

- установка решеток на люки теплотрассы на придомовой территории;

- крепление  металлических листов на парапете крыши;

- ремонт подъезда  в секции №15, этаж №12;

- дезинфекция контейнерной площадки;

- генеральная уборка придомовой территории и внутридомовых помещений, демонтаж зимних ковриков у подъездов;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутридомового имущества и имущества собственников заявкам.

3. Предоставление сведений в электронное ЖКХ.

4. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

5.  ГЖИ Самарской области выдана лицензия №164 от 23 апреля 2015 года на осуществление предпринимательской  деятельности по управлению многоквартирными домами.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                          Бобровская Ю.А.