ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА МАЙ  2015  ГОДА

Никитинская, дом № 66А

Количество потребленной воды (куб. м):

май -  2003

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

май   - 289,3

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                  май  -  3361

За     май    2015  года выполнены следующие  работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- сварные работы: ликвидация свища на стояке холодного водоснабжения в квартире №228;

- замена участка провода от щитка до прибора учета электрической энергии в квартиру №191;

- замена участка трубопровода с проходом межэтажного перекрытия  в квартире №196 (диаметр 40 мм);

- ремонт и окраска лавочек (подъезда №4);

- монтаж светильника в помещении для колясок в  подъезде №6;

- окраска ограждений и лавочек  детской площадки;

- проверка наличия замков  на дверях прохода в лифтовую, на кровлю, камеру  мусоропровода; замена 2-х замков;

- ремонт и прочистка ливнёвки (кровля подъезда №8);

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников   по 44  заявкам.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

4.  Предоставление сведений в электронное ЖКХ.

5.  Направлено письмо с документами по запросу в  ГЖИ Самарской области (исх.№194 от 22.05.15г).

6. Направлено письмо в ОАО «ПТС»   с просьбой направить инспектора для  замера параметров горячей воды  и решить вопрос  по обеспечению жителей дома горячей водой согласно  Постановления  Правительства РФ №307 (исх. №203 от 29.05.15г).

7. Юридическая деятельность:  поданы два иска в суд     по  гражданским делам о взыскании задолженности по  коммунальным услугам с физических лиц.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                          Бобровская Ю.А.