ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА ИЮНЬ  2015  ГОДА

Ново - Садовая,  дом 15

Количество потребленной  холодной воды (куб. м):

июнь -  876

Количество потребленного тепла на отопление  (Гкал):

июнь -   80,84

Количество потребленного тепла на нагрев воды  (Гкал):

июнь -    19,37

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                  июнь  -  1273

За   июнь   2015  года выполнены следующие  работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

-   замена отсекающих кранов на вводы холодного-,  горячего водоснабжения в квартире №18 (2 шт.);

-   монтаж освещения в подвале подъезда №2;

-   ремонт ливневой канализации;

-   освидетельствование лифтов;

-    осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2.  Ремонт   внутридомового имущества и  имущества собственников   по  35   заявкам.

3.  Предоставление сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлено письмо в  Администрацию  Октябрьского района  г.о. Самара с графиком подготовки к осенне-зимнему периоду 2015-2016гг. и с графиком промывки и опрессовки систем внутреннего отопления, горячего водоснабжения (исх.№235 от 11.06.2015г).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:   в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                           Бобровская Ю.А.