ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА |ИЮНЬ  2015  ГОДА

Рабочая, дом 85

Количество потребленной воды, (жилой фонд+ офисы)  (куб. м):

июнь  -  3332

Количество потребленного газа на отопление  и нагрев воды (куб. м):

июнь - 32292,54

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

июнь -  12128

За   июнь  2015  года выполнены следующие работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- регламентные работы  по котельной, техническое обслуживание газового оборудования;

-  освидетельствование лифтов;

-  установка  почтовых ящиков;

-  ремонт стяжки с устройством гидроизоляции на техническом этаже 11;

- замена участка трубопровода   ливнёвой канализации  на техническом этаже в секции «В» (диаметр 108 мм);

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2.  Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников   по 40 заявкам.

3.  Предоставление сведений в электронное ЖКХ.

4.  Направлены письма:

- начальнику  Управления «Сервисно-технический центр» с просьбой  провести   монтажные работы по замене узла учёта газа газовой котельной жилого дома  по техническим условиям, выданным управляющей компанией  (исх.№205 от 02.06.2015г.);

- в ООО «СВГК» с актом  проверки состояния средств и применения средств измерения в газовой котельной (исх.№237 от 17.06.2015г).

5. Юридическая деятельность:  поданы 2  иска  в суд    о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с физических лиц.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:    в  кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                         Бобровская Ю.А.