ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА ИЮЛЬ   2015 ГОДА

Агибалова, дом № 68

Количество потребленной воды (куб. м):

июль -1060

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

июль- 164,82

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

июль -  13229

За   июль   2015 года выполнены следующие  работы

1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- подготовительные работы  к отопительному периоду  2015-2016 года: подписание актов и паспортов готовности;

-  сварные работы: врезка циркуляционного насоса на горячее водоснабжение многоквартирного дома;

-  сварные работы: врезка новых шаровых задвижек  в  тепловом узле (диаметр 150 мм, 2 шт.);

- установка двери в тепловой узел;

- уборка мусора с кровли;

-  крепление гипсокартона на стены в подъезде № 1 (2 и 6 этажи), штукатурка на 6-ом этаже;

-   осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2.   Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников   по  23 заявкам.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

4.  Направлено письмо в ОАО «ПТC» с просьбой произвести осмотр тепловых сетей от тепловых камер многоквартирных домов для составления Актов границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (исх. №267 от 21.07.2015г).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                      Бобровская Ю.А.