ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  ИЮЛЬ  2015 ГОДА

Никитинская, дом № 75

Количество потребленной воды (куб. м): (жилой фонд+ офис)

июль    -   684

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

июль -  139,97

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

июль  -  1772

За  июль 2015  года выполнены следующие  работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- подготовительные работы  к отопительному периоду  2015-2016 года: подписание актов и паспортов готовности;

- замена лежака холодного водоснабжения в подвальном помещении по договору подряда с «Акватехник»;

- сварные работы: ликвидация утечки в тепловом узле;

- сварные работы: ликвидация утечки на стояке холодного водоснабжения в квартире №42;

- очистка кровли от мусора;

- ремонт дверей и окон, навеска замков на  двери выхода на чердак;

- нумерация, монтаж замков на почтовые ящики и монтаж почтовых ящиков в 2-х подъездах;

- штукатурка стен в тепловом узле;

- благоустройство придомовой территории: высадка 12 кустарников (спирея), установка ограждений,  завезли землю в газоны во дворе дома;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2  Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников помещений   по         15 заявкам.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

4.  Направлено письмо в ОАО «ПТC» с просьбой произвести осмотр тепловых сетей от тепловых камер многоквартирных домов для составления Актов границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (исх. №267 от 21.07.2015г).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                             Бобровская Ю.А.