ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА ИЮЛЬ  2015  ГОДА

Ново - Садовая,  дом 15

Количество потребленной  холодной воды (куб. м):

июль - 867

Количество потребленного тепла на отопление  (Гкал):

июль -  80,84

Количество потребленного тепла на нагрев воды  (Гкал):

июль -  21,5

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                  июль  -  1216

За   июль   2015  года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- подготовительные работы  к отопительному периоду  2015-2016 года: подписание актов и паспортов готовности;

-   ремонт трех подъездов -1, этажи;

- замена  вводной запорной арматуры отопления  в подвальном помещении многоквартирного дома (диаметр 80 мм);

- сварные работы: ликвидация свищей на  лежаке отопления в подвальном помещении теплового узла;

-   сварные работы: ремонт клапанов  мусоропроводов (3шт.);

-   замена  вводных  кранов на ввод теплоносителя в радиатор отопления в квартире №29 (2 шт.);

-  крепление доски объявления;

-  установка хомута на стояк холодного водоснабжения  в  квартире №56 (диаметр 32мм, 1 шт.);

-    осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2.  Ремонт   внутридомового имущества и  имущества собственников   по  20  заявкам.

3. Направлены письма:

- в  Администрацию  Октябрьского района  г.о. Самара  с просьбой провести  осмотр  зеленых насаждений в целях обеспечения безопасного проживания собственников дома и проведения  своевременного спила и обрезки  деревьев (исх. №258 от 13.07.2015);

- исполнительному директору ОАО « ПТС»   с просьбой обеспечить установку  вводной запорной арматуры отопления  (исх. №262 от 17.07.2015);

- в ОАО «ПТC» с просьбой произвести осмотр тепловых сетей от тепловых камер многоквартирных домов для составления Актов границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (исх. №267 от 21.07.2015г).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:   в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                           Бобровская Ю.А.