ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА ИЮЛЬ  2015  ГОДА

Рабочая, дом 85

Количество потребленной воды, (жилой фонд+ офисы)  (куб. м):

июль  -   2 767

Количество потребленного газа на отопление  и нагрев воды (куб. м):

июль -   40 834

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

июль -  10 458

За   июль  2015  года выполнены следующие работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- регламентные работы  по котельной, техническое обслуживание газового  оборудования;

- подготовительные работы  к отопительному периоду  2015-2016 года: подписание актов и паспортов готовности;

- осмотр кровли и укрепление кромки карниза;

- опиловка веток деревьев на придомовой территории;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2.  Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников   по 34 заявкам.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:    в  кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                         Бобровская Ю.А.