ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  СЕНТЯБРЬ  2015  ГОДА

Ново - Садовая,  дом 15

Количество потребленной  холодной воды (куб. м):

сентябрь    -  563

Количество потребленного тепла на отопление  (Гкал):

сентябрь  -

Количество потребленного тепла на нагрев воды  (Гкал):

сентябрь -

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования,(КВт):

сентябрь   -  1318

За  сентябрь    2015  года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- осмотр вентиляционных каналов представителями подрядной организации  ООО  «Феникс» по договору подряда;

- подписание актов и паспортов готовности к отопительному периоду  2015-2016 года;

- ремонт системы водоотведения в подъезде №2;

- прочистка вентиляционного канала в квартире №86;

- монтаж доски объявлений в подъездах;

- окраска перил в подъездах №1,2;

- монтаж поручней (6 шт.) в двух подъездах;

- монтаж и установка ящиков на отводы холодного-, горячего водоснабжения - ограничение отбора воды;

- монтаж замка на подвальное помещение;

-  спил  деревьев  на придомовой территории (2шт.);

-  ремонт  освещения в подъездах

-    осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

- Ремонт   внутридомового имущества и  имущества собственников   по 35 заявкам.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам: в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                           Бобровская Ю.А.