ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА |СЕНТЯБРЬ  2015  ГОДА

Рабочая, дом 85

Количество потребленной воды, (жилой фонд+ офисы)  (куб. м):

сентябрь   - 2 770

Количество потребленного газа на отопление  и нагрев воды (куб. м):

сентябрь   -  6 522

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

сентябрь -    7 205

За    сентябрь     2015  года выполнены следующие работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- регламентные работы  по котельной, техническое обслуживание газового  оборудования;

- осмотр вентиляционных каналов представителями подрядной организации ООО  «Феникс» по договору подряда;

- подписание актов и паспортов готовности к отопительному периоду  2015-2016 года;

- замена отсекающих кранов на стояках холодного-, горячего водоснабжения на техническом этаже (секция Б);

- установка  ручек, пружин на двери;

-  сварные работы: ремонт шлагбаума;

-  заделка стены в подъезде;

- благоустройство территории:  посадка  кустарников (2 шт.) и многолетних цветов;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2.  Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников   по 26 заявке.

3. Юридическая деятельность:  подан 1  иск  в суд    о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с физических лиц.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:    в  кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                         Бобровская Ю.А.                 .