ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА ФЕВРАЛЬ  2016  ГОДА

Волжский проспект,  дом 35

Количество потребленной воды (куб. м):

февраль-   276

Количество потребленного тепла на отопление, (ГКал):

февраль  -   38,3

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):			   февраль - 662

За   февраль  2016  года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

-    формирование годового отчета доходов и расходов 2015 года по многоквартирному дому;

-  согласование и корректировка  плана  текущего и капитального ремонта  общедомового имущества многоквартирного дома на 2016 год;

-  ежедневная диспетчеризация показаний  общедомового счетчика учета тепловой энергии, составление отчетов в ООО «ПТС» за отчетный период;

- составление отчетов в ОАО  «Самара ГЭС» по  потребляемой электроэнергии в многоквартирном доме;

-  анализ потребления тепловой энергии многоквартирного дома и подготовка предложений  по сокращению эксплуатационных расходов;

-   проведение обследования  электрической проводки по заявлению собственника  №14;

-   ликвидация течи  на стояке холодного водоснабжения в квартире №14 - установка хомута;

-   прочистка ввода холодного водоснабжения в квартиру № 21- восстановление напора;

- ремонт  внутри домового имущества и  имущества собственников помещений  по          заявкам;

-   очистка кровли  от снега  и наледи методом промышленного альпинизма;

-   очистка территории от снега  и вывоз  снега с применением техники;

-   замена замка  помещение  чердака;

-   обследование нагрева электрического счетчика в квартире №14-подтянут контакт;

-   осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2.  Направлено письмо -  в ООО «ПТС»  с просьбой провести осмотр узлов учета тепловой энергии  в многоквартирном доме на предмет выдачи Акта повторного допуска  в эксплуатацию (исх. № 39 от 04.02.2016г).

3. Внесение информации о многоквартирном доме в Государственную Информационную Систему (ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

4. Заполнение годового отчета  на сайте Реформа ЖКХ в соответствие  с Постановлением РФ от 23 сентября 2010 года №731 (ред. от 27.09.2014)  "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами".

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:      в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                           Бобровская Ю.А.