ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  ЯНВАРЬ  2016  ГОДА

Волжский проспект, дом 37

Количество потребленной воды (куб. м):

январь   - 1 707

Количество  потребленного тепла на отопление и нагрев воды (ГКал):

январь   -    281,9

Количество потребленной  электроэнергии в местах общего пользования, (КВт)

январь  -  2 420

За  январь   2016 года выполнены следующие работы

1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

-   формирование годового отчета доходов и расходов по многоквартирному дому за 2015 год;

-  согласование и корректировка  плана  текущего и капитального ремонта  общедомового имущества многоквартирного дома на 2016 год;

- осмотр  подрядными организациями    подвального помещения подъездов № 3,4,5,6  для проведения освещения в зоне размещения нижних розливов холодного-, горячего водоснабжения и отопления, составление сметы;

- ежедневная диспетчеризация показаний  общедомового счетчика учета тепловой энергии, анализ показаний и составление отчетов для ресурсоснабжающей организации ООО «ПТС»;

- подготовка общедомового счетчика учета тепловой энергии многоквартирного дома к выдаче Актов повторного допуска - подрядная организация  ООО «Теплоком-Сервис»;

- ликвидация утечки: установка хомута на стояк горячего водоснабжения  в квартире №15;

- ликвидация утечки: установка хомута на розлив холодного водоснабжения  в подвальном помещении подъезда №4;

- прочистка засора  внешнего трубопровода водоотведения между колодцами подъездов № 6-7 подрядной организацией с проведением съемки канала подрядной организацией « Спецсантехсервис»;

- очистка подвального помещения  многоквартирного дома после засора трубопровода канализации между колодцами подъездов №6-7;

- прочистка засора трубопровода  канализации (водоотведения) подъезда № 2;

- очистка кровли  от снега  и наледи методом промышленного альпинизма, вывоз снега;

-  очистка территории  от снега  и наледи  с применением техники, вывоз снега;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт  внутри домового имущества и  имущества собственников  по заявкам.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

4. Направлено письмо  в ООО «Теплоком-Сервис» с просьбой провести диагностику теплового счетчика многоквартирного дома  с последующей сдачей техническому надзору ОАО ПТС (исх. №09 от 19.01.2016г.).

5. Юридическая деятельность:

-  подан 1  иск  в суд    о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с физического лица;

6. Внесение информации о многоквартирном доме в Государственную Информационную Систему (ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

7. Заполнение годового отчета  на сайте Реформа ЖКХ в соответствие  с Постановлением РФ от 23 сентября 2010 года №731 (ред. от 27.09.2014)  "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами".

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным      платежам, в кратчайшие сроки погасите долги

Директор                            Бобровская Ю.А.