ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  ФЕВРАЛЬ  2016 ГОДА

Агибалова, дом № 68

Количество потребленной воды (куб. м):

февраль -   1 205

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

февраль -  326,4

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                                                                 февраль -  13 229

За февраль 2016  года выполнены следующие  работы

1. Техническое обслуживание и ремонт внутри домового имущества:

-  формирование годового отчета доходов и расходов 2015 года по многоквартирному дому;

- согласование и корректировка  плана  текущего и капитального ремонта  общедомового имущества многоквартирного дома на 2016 год;

-  анализ строительной конструкции  многоквартирного дома: регулярный осмотр состояния маяков, фиксирующих деформации;

- ежедневная диспетчеризация показаний  общедомового счетчика учета тепловой энергии, составление отчетов в ООО «ПТС» за отчетный период;

- составление отчетов в ОАО  «Самара ГЭС» по  потребляемой электроэнергии в многоквартирном доме;

-  анализ строительной конструкции  многоквартирного дома: установка маяков для фиксации деформации (подъезд №1,2);

-  проведение обследования  общедомового подвального  помещения  многоквартирного дома: составление Акта  от 10.02.2015г;

- ликвидация течи по стояку водоотведения в помещении 1-ого этажа - прочистка унитаза в квартире №20;

- обследование причины течи  трубопровода холодного водоснабжения в подвальном помещении: замена прокладки на узле ввода;

-  очистка территории от снега  и наледи с применением техники, вывоз снега;

-  замена автомата защиты в общем отсеке – заявка квартиры №44;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (1 этаж,8 этаж-заявка квартиры №33).

2. Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников   по заявкам.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

4. Внесение информации о многоквартирном доме в Государственную Информационную Систему (ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

5. Заполнение годового отчета  на сайте Реформа ЖКХ в соответствие  с Постановлением РФ от 23 сентября 2010 года №731 (ред. от 27.09.2014)  "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами".

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                      Бобровская Ю.А.